TEMA 12:

APARATOS DOMÉSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)

- Los aparatos de producción instantánea de agua caliente sanitaria se denominan comúnmente "calentadores instantáneos". Explicar en qué consisten.

- Para el correcto funcionamiento, el calentador debe disponer de los componentes necesarios. Citar cuáles son estos componentes.

- Los componentes generales son aquellos componentes necesarios para que se produzca el calentamiento de agua en el aparato. Estos componentes deben asegurar que la mezcla aire-gas se realiza en condiciones idóneas, que la llama es correcta, que la transmisión de calor también lo es y que los gases excedentes de la combustión son conducidos hacia el exterior de forma segura. Citar tres de estos componentes.

- Explicar lo que son los dispositivos de regulación y control y citar al menos dos de ellos

- ¿Qué es y para que se utiliza el elemento "cuerpo de agua"?

- Explicar brevemente la misión del cuerpo de gas y la rampa de inyectores dentro de la instalación

- ¿Dónde se produce la mezcla de combustible secundaria? Explicar brevemente este elemento.

- Explicar qué es "el cortatiro". Donde está situado y para qué se usa

- El termostato de seguridad es un dispositivo de seguridad de la instalación. Explicar brevemente su funcionamiento.

- Citar los pasos que hay que hacer para reparar aparatos domésticos de producción de agua caliente sanitaria (desmontar el equipo).