Rihergon S.A.

Formación

# TEST  - Electrotecnia -

1. Electricidad es un fenómeno que produce el movimiento de cargas eléctricas a través  de :

2. El elemento, de carga negativa, que gira alrededor del núcleo del átomo se denomina:

3. Un campo magnético se genera en:

4. Ejemplos de utilización de los tipos de corrientes:

5. En qué circuitos las resistencias se suman?

6. En qué circuitos la intensidad permanece constante?

7.Qué factor debe suceder para que se produzca una sobrecarga en un conductor eléctrico?

8.La potencia activa es la que se transforma en calor en:

9. La potencia con que se carga y descarga constantemente la bobina se denomina:

10. La potencia total que transportan los conductores que alimentan el circuito se denomina:

## RESPUESTAS

1. Electricidad es un fenómeno que produce el movimiento de cargas eléctricas a través  de :

Produce el movimiento de cargas eléctricas a través  de un conductor

2. El elemento, de carga negativa, que gira alrededor del núcleo del átomo se denomina:

Electrón.

3. Un campo magnético se genera en:

El paso de electrones por un conductor.

4. Ejemplos de utilización de los tipos de corrientes:

Los efectos luminosos y caloríficos suelen aparecer relacionados entre sí. Por ejemplo: una lámpara desprende luz y también calor, y un calefactor eléctrico desprende calor y también luz. Al circular la corriente, los electrones que la componen chocan con los átomos del conductor y pierden energía, que se transforma y se pierde en forma de calor. El efecto dinámico consiste en la producción de movimiento, como ocurre con un motor eléctrico.

5.En los circuitos conectados en serie

6.En los circuitos conectados en serie

7.Al pasar más intensidad de corriente que la nominal.

8.La potencia activa es la que se transforma en calor en:

9.La potencia con que se carga y descarga constantemente la bobina se denomina:

10.La potencia total que transportan los conductores que alimentan el circuito se denomina: