Rihergon S.A.

Formación

# TEST  - Instalaciones de agua y gas -

- Cuál es la nueva normativa que refiere a instalaciones de fontanería?

- Cuál es la normativa que refiere a distribución y utilización de combustibles gaseosos?

- Definir la funcionalidad y finalidad de la tubería:

- El Golpe de Ariete, que situación define:

- Señalar un ejemplo, y describir su funcionamiento y utilidad, de aparatos de utilización de gas:

- Definir la función y finalidad de las válvulas:

- La fuerza (F) que se ejerce sobre un fluido por unidad de superficie, se denomina:

- Problema: Si tenemos un líquido que circula a una velocidad (V) de 3m/s, pasando por una sección de 25 mm2, cuál será el caudal generado?

- Problema: Si se aplica a un líquido contenido en un recipiente, una fuerza (F) de 50 N  mediante un pistón de superficie de 10m2, cuál será la presión total aplicada. Colocar la unidad de medida de presión.

- Definir las propiedades de los líquidos y los gases: