Rihergon S.A.

Formación

# TEST  - Instalaciones de producción de calor -

- Definir los tres tipos de dureza del agua relativas a las incrustaciones :

- Indicar la función y aplicación de la bomba de prueba de presión:

- Señalar la función y aplicación de un abocardador:

- El manómetro es utilizado para qué función?

- Señalar dos formas de generar calor:

- En función de su instalación los sistemas de acondicionamiento de aire, se pueden dividir en:

- Por la forma de eliminar el calor del condensador pueden ser de dos tipos, señalarlas:

- En una instalación de acondicionamiento de aire, la ventilación podrá ser :

- Definir corrosión y las clases de corrosión:

- Definir la funcionalidad de una caldera. Esquematizar una caldera pirotubular señalando sus partes.

## Soluciones Test

### Instalaciones de producción de calor

- Página 74 del manual del módulo.

- Para realizar la prueba de presión de tuberías y resto de la instalación.

- Página 16 del manual del módulo.

- Medir la presión relativa.

- Por energía eléctrica. Por combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Por empleo de energías alternativas.

- Unitarios. Semicentralizados. Centralicados.

- Condensadas por aire. Condensadas por agua.

- Impulsión. Extracción.

- Página 66, 67, 68 del manual del módulo.

- Página 104. Figura 3.16 del manual del módulo.