Rihergon S.A.

Formación

# TEST  - Instalaciones frigoríficas -

- Indicar la finalidad del compresor y los tipos diferentes :

- Definir la funcionalidad de los dispositivos de estanqueidad:

- Las funciones esenciales de los lubricantes son:

- Definir la función y finalidad del condensador:

- La torre de enfriamiento de agua puede ser de dos circuitos, señalarlos:

- De acuerdo a su cometido, los evaporadores se pueden clasificar en:

- Definir la finalidad del intercambiador de calor:

- Indicar la funcionalidad y finalidad de la grifería:

- Realizar el esquema de principio de funcionamiento de una válvula de expansión automática (presostática):

- Definir finalidad y funcionamiento del Termostato:

## Soluciones

- Página 2 del manual del módulo.

- Página 37 del manual.

- Página 152 del manual del módulo.

- Página 162 del manual del módulo.

- Abierto y cerrado.

- Página 225 del manual del módulo.

- Página 325 del manual del módulo

- página 417 del manual del módulo

- Página 446 del manual del módulo.

- Página 510 del manual del módulo