Tema 10

Nociones Básicas de Electricidad
1. ¿La magnitud eléctrica, Intensidad, a qué magnitud se podría equiparar en Hidráulica?
Solución: La magnitud “intensidad de corriente eléctrica”, en electricidad, es equiparable a la magnitud “caudal” en hidráulica. La corriente eléctrica es una suma de electrones y la corriente de agua una suma de moléculas de agua.

2. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional en la que se mide la tensión?

Solución: Se mide en voltios

3. Explicar qué es la resistencia eléctrica

Solución: La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica a través de su estructura o dicho de otra manera, es la dificultad que opone el material a la circulación de electrones entre sus átomos.

4. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional en la que se mide la potencia?
Solución: Se mide en watios

5. Los dispositivos de protección de los conductores eléctricos deben asegurar una protección adecuada frente a cortocircuitos y sobrecargas, asegurando la desconexión del circuito en caso de alcanzarse valores de sobreintensidad peligrosos para los conductores. ¿Cuáles son los dispositivos de protección de  los conductores más utilizados?

Solución: Los dispositivos de protección de los conductores más utilizados son:

· Cortacircuitos o fusible

· Interruptor automático magnetotérmico

6. Explicar que es básicamente un cortacircuito, llamado comúnmente fusible.
Solución: Un fusible es un elemento calibrado, cuya resistencia eléctrica es mayor a la correspondiente a los conductores que protege.
7. Explicar cómo funciona un fusible

Solución:
Un fusible ofrece una protección térmica de la instalación. Cuando la intensidad que circula por la instalación supera la intensidad nominal del fusible, este se calentará excesivamente, llegando a fundirse e interrumpiendo la alimentación eléctrica situado después de su posición. 
8. El interruptor automático magnetotérmico interrumpe el circuito cuando por él pasa una intensidad mayor a la nominal. ¿Es necesario reemplazar los elementos cuando esto sucede?

Solución:
No, no es necesario. El aparato volverá a conectar sin sustitución de componentes.

[image: image2.png]¥ Adobe Acrobat Professional - [Parte 10-Nociones Basicas de electricidad. pdf]

T Archiv Edcion Ver Documento Comentaros  Hertamientas  Avanzadas Ventana Ayuda BEE
2 pore @ ([F] cumir 2 nprini {5 rganizer + (47 Adhrarunarciv...« @) Careo leciririco. @) Buscar
0\ Herramierta Liamscas | Herramieta Nube | Hertamienta Fecha = |~ Herramierta Dinensionamita
Hertamierta Nota 7, Ediciones deltexto + (2, Herramienta Selo ~ =& Herrarerta Resatar texto + (42~ | - Mostrar ~
=
O
Figura 13 - Vista interior del interruptor automético magnetotémico.
Las caracteristicas principales que definen un inteuptor magnetotérmico son:
a) Intensidad nominal: Representa la intensidad de reforencia para la proteccion del aparato, a
estar referida a ella sus caracteristicas térmicas y magnéficas.
b) Tensién nominat: Es aquel vaor de tensidn previsto para of funcionamiento y aislamiento del
caratn._El anatato nodé sonortar 2 ensifn nominal en funcionamiecto normalsin orodurise
Partali competa [ Ocuar berras de herramientas Id 4| zen | b bl ) ]

















9. ¿Qué reglamento obliga a que toda línea eléctrica esté protegida contra los efectos de las descargas eléctricas a tierra que pueden producirse a través del cuerpo de las personas porque si la intensidad que circula a través de ellas es alta y/o los tiempos de exposición a la misma son prolongados, puede ocasionar perjuicios graves?

Solución: El REBT

10. ¿Cuáles son los dispositivos de protección de las personas más habituales en los circuitos eléctricos?

Solución: Los dispositivos de protección de las personas más habituales en los circuitos eléctricos son: a) Conexión a tierra de las masas conductoras de los aparatos eléctricos sometidos a tensión en alguna de sus partes. b) Utilización de interruptores diferenciales
[image: image1]