TEMA 5

CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

- Explicar qué entendemos por cálculo de cargas térmicas

- Para calentar un local hay que aportar calorías al m ismo, por ejemplo con una bomba de calor, indicar las diversas formas con las que podemos hacerlo.

- Se denomina confort al ambiente en las que las personas tienen la sensación de bienestar. Indicar cuáles son los principales factores de los que depende el confort.

- Indicar que temperatura, según el RITE, se considera confort en verano.

- Para fijar las condiciones exteriores de temperatura y humedad en proyectos de climatización, se utiliza la norma UNE 100-014-84, en las que se indican unas condiciones exteriores para cada provincia. Además de la zona se incluye otro factor que es el percentil. Explicar qué es el percentil.

- El aire de la atmósfera contiene una cierta cantidad de humedad. Indicar de donde proviene esta humedad

- El valor de la humedad absoluta no es fijo, sino que depende de la temperatura del aire. Indicar la expresión de la humedad relativa

- Indicar según el siguiente ábaco psicrométrico cuál es la temperatura del aire, la humedad relativa y el punto de rocío

- Explicar según el siguiente ábaco psicrométrico cuál es el proceso seguido en el circuito de flechas de abajo

- Explicar según el siguiente ábaco psicrométrico cuál es el proceso seguido en el circuito de flechas de abajo