TEMA 11

APARATOS DOMÉSTICOS DE COCCIÓN

- Citar tres aparatos domésticos de cocción

- Explicar en qué se basan los hornos directos y hornos indirectos

- La unión de la cocina a gas con el depósito de GLP o bombona de gas se puede hacer mediante tubo flexible. ¿Cuáles son las características que deben cumplir dichas uniones?

- ¿Qué elementos de la cocina modifican la presión y la llama del gas?

- Los quemadores deben regular la entrada del aire primario de cada quemador, hasta que la llama presente un aspecto vivo y estable, sin fuertes fluctuaciones en tamaño, desprendimiento o retroceso de llama. Citar varios sistemas de regulación del aire primario

- Algunos inyectores no ofrecen la posibilidad de poder regular el aire primario de entrada. ¿Qué ocurrirá si existe un exceso de aire de entrada?

- ¿Cómo se hace la regulación mínimos por el sistema by-pass de un mando de gas?

- ¿Cómo se hace la regulación mínimos por el sistema “tornillo-tope” de un mando de gas?

- Los dispositivos de encendido de los aparatos domésticos de cocción pueden ser de tres tipos. Citar estos tipos y explicarlos brevemente

- ¿Qué condición han de cumplir los aparatos de gas para poder instalarlos debajo de un primer sótano?