1. ¿Qué compuesto químico resultante de la combustión debemos controlar, por ser un gas nocivo para la respiración, que al ser inhalado produce intoxicaciones?
2. Rellene los siguientes puntos suspensivos

a. Oxígeno del aire + ……………. = Mezcla combustible
b. Combustión = Productos de la combustión + …………….
3. Enumerar y explicar brevemente los tres factores que afectan la generación de CO 

a. ……………….
b. ……………….

c. ………………..
4. Cuando los aparatos de gas se encuentran en el ambiente exterior no es necesario medir el nivel de CO, sin embargo en locales interiores sí ¿Cómo se deben encontrar las puertas, ventanas y la campana extractora para realizar dicha medición? 

a. Puertas abiertas, ventanas abiertas, campana extractora encendida
b. Puertas cerradas, ventanas cerradas, campana extractora apagada

c. Ninguna de las anteriores
5. Los analizadores de gases son instrumentos que se usan en locales donde funcionan aparatos a gas de circuito abierto conectados a un conducto de evacuación de los productos de combustión, de tiro natural o forzado, y/o encimeras vitrocerámicas. Los analizadores permiten determinar: 

a. Temperatura de los gases de combustión
b. Temperatura ambiente, O2, CO2 y CO, CO corregido

c. Temperatura de tiro y exceso de aire

d. Todas las anteriores

6. En una caldera, define que es “el tiro”
7. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que puede funcionar el analizador de combustión y todavía dar resultados fiables?

a. 45ºC

b. 80ºC

c. 120ºC

