TEMA 5

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
1. Definir brevemente qué es lo que llamamos un dispositivo de protección y seguridad

Solución: Los dispositivos de protección y seguridad son elementos capaces de emitir una señal que provoca una reacción en el equipo para impedir el funcionamiento incorrecto del mismo.
2. Decir cuál/es de los siguientes son dispositivos de protección y seguridad

a. Dispositivos de seguridad de encendido

b. Seguro contra exceso de temperatura

c. Control de la presión del fluido

d. Seguro contra exceso o insuficiente caudal

Solución: a, b, c, d

3. Hay una  clase de dispositivos de seguridad de encendido en los aparatos de gas que son llamados bimetálicos. Explicar brevemente en qué se basa su funcionamiento.

Solución: Los bimetálicos son dos metales que están unidos y los cuales tienen distinto coeficiente de dilatación. Al incidir la llama sobre la placa metálica, ésta se calienta y se curva. El motivo de que se curve es que al tener distinto coeficiente de dilatación hay un metal que se dobla más que el otro. Esta deformación hace que la lámina empuje al vástago de la válvula de gas, permitiendo ésta el paso de gas hacia la llama piloto.
4. ¿A qué tipo corresponden los dispositivos de seguridad de encendido que se basan en la capacidad que tiene una soldadura de dos metales diferentes de producir electricidad cuando se calientan?
Solución: Son los dispositivos de seguridad por termopar


[image: image6.png]2 Adobe Acrobat Professional ispositivos de proteccion y seguridad.pdf]

T Achiwo Edcén Ver Doomento Comentaros Heramentas Avanzadss Vertana Ayuda

2 st @y ([ cumroer (2 mprme {5 Onganzer - (7 Adurierunrchive..

&-[ULEHe

o || R

@ 3% Dy Henamienta Liamadas . HerramientaNube | Herramienta Flecha ~ || Herramienta Dimensionamierto

Bscore| | [~ Herramierta Nota. 7, Ediciones deltexto = (2, Herramieta Selo ~ 6 Herramienta Resalar texto = (42~ | '/ Mostrar =
>
Figua21 -Fuciaramiontodl coratio ~
Gases mezdlados |_|
con aire
M [RRRER]
‘ \_/ ’
PDLC. /Ad \\7/
Figura23- Esquema dal cotatros
Pagina 17 de 20 1

E3 Pantal competa (=] Ocitar barras de herramirtas I 4] vea |pb bl| ©





5. Los dispositivos de seguridad de encendido por conductividad de llama (ionización) se basan en la propiedad que tiene la llama de ser conductora de electricidad. Explicar brevemente su funcionamiento.
Solución: Cuando existe llama en el quemador este dispositivo es capaz de detectarlo creando un circuito cerrado desde el punto de vista eléctrico, siendo la llama parte de este circuito cerrado. Si la llama no existiera, ésta se comportaría como un interruptor que abriría el circuito.

6. Las células fotoeléctricas son órganos sensibles a la luz, dichas células se basan en un ánodo y un cátodo recubierto de un material sensible. La luz incide en el cátodo y libera electrones que son atraídos al ánodo originando un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la radiación. ¿Para qué se usan estas células fotoeléctricas en un aparato de gas?

Solución:

La célula fotoeléctrica se utiliza en un aparato de gas para interrumpir la inyección de combustible, en caso de fallo del encendido del quemador.

7. Indicar cómo se llama los órganos sensibles que son resistencias cuyo valor cambia al incidir luz sobre ellas. Al estar formadas por un material semiconductor colocado entre dos electrodos, se aumentará la conductividad cuando la energía de los electrones incidentes sea suficiente para que algunos electrones puedan saltar de su órbita.
Solución:

Células fotoconductoras

8. Explicar brevemente cómo funciona y  para qué sirve un termostato
Solución:

El termostato es un limitador de temperatura por lo  tanto es un dispositivo de seguridad. Controla la temperatura del agua que circula por el intercambiador y circuito primario. Si la temperatura de la caldera sobrepasa un cierto límite prefijado (por ejemplo 95ºC para evitar que hierva), el termostato abre ciertos contactos y bloquea el funcionamiento de la válvula de gas, interrumpiendo así la producción de calor.

9. Explicar brevemente cómo funciona y  para qué sirve un presostato

Solución:

El presostato es un dispositivo de seguridad que controla la presión del fluido. Su objetivo es enviar una señal eléctrica a la placa de control cuando la presión del circuito hidráulico baja de un valor determinado. El valor de la señal enviada es proporcional a la presión en el circuito primario.


[image: image2]
10. Hay un dispositivo que se encuentra entre el intercambiador y la chimenea, siendo su misión principal al de producir un tiro correcto en la evacuación. Decir cómo se llama este dispositivo de evacuación.
Solución: Es el dispositivo de evacuación de PDC (cortatiro


[image: image3])
[image: image1][image: image4.png]2 Adobe Acrobat Professional ispositivos de proteccion y seguridad.pdf]

T Achiwo Edcén Ver Doomento Comentaros Heramentas Avanzadss Vertana Ayuda 5 x

% sone P [ vt = npr [ Orgomier 5 st et~
&-LiHe
| T ) (B || R G ime (O e s BN (3] & e

Pigina 5 de 20

o || R

@ (3% Dy Henamienta Liamadas . HerramientaNube | Herramienta Flecha ~ || Herramienta Dimensionamierta [T%]

Blv

)

~1L A

Figura 5. Sequridad por termopar

(7 o .

8 Partala competa (] Ocuar barras de herramientas 4 4 s | b bl © O [H]H




[image: image5.png]T Achiwo Edcén Ver Doomento Comentaros Heramentas Avanzadss Vertana Ayuda BEE]

N L L —

-LHe @ | D% Dy Heramienta Liamades _ HerramiertaNube | Herramierta Fiecha = || Herramierta Dinensionamierto  [T]

[ | (Sterarieistte i Sdconse ettt (& Harriort el « 5 Homaniria Rttt - (43
—-—

Figura 25- Ot mode depresetatode faka de 3gua de sicuio prevario

oo i i) Buscar

Mostrar ~

Blv

Figura 26 - Stuasién de 1 bormba creuador.

En primer lugar debemos verificar la presion existente en el circuito primario (calefaccién). En caso de que la
presion sea baja, debemos llenar dicho circuito con ayuda del mandmetro de Ia caldera, hasta obtener
aproximadamente 1.5 bar con el circuito de calefaccion en frio.

Un vez realizada esta comprobacin, con la caldera en funcionamiento verificar el valor de tension, en
corriente continua, que existe entre el terminal masa y el terminal sefial, que deberd tener un valor
determinado

Pagina 16 de 20

3 Partal conpleta ] Ocutar baras oe errariertas I 4] ven |b M| O O e




