Tema 10

Nociones Básicas de Electricidad
1. ¿La magnitud eléctrica, Intensidad, a qué magnitud se podría equiparar en Hidráulica?
2. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional en la que se mide la tensión?

3. Explicar qué es la resistencia eléctrica

4. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional en la que se mide la potencia?
5. Los dispositivos de protección de los conductores eléctricos deben asegurar una protección adecuada frente a cortocircuitos y sobrecargas, asegurando la desconexión del circuito en caso de alcanzarse valores de sobreintensidad peligrosos para los conductores. ¿Cuáles son los dispositivos de protección de  los conductores más utilizados?
6. Explicar que es básicamente un cortacircuito, llamado comúnmente fusible.

7. Explicar cómo funciona un fusible

8. El interruptor automático magnetotérmico interrumpe el circuito cuando por él pasa una intensidad mayor a la nominal. ¿Es necesario reemplazar los elementos cuando esto sucede?

9. ¿Qué reglamento obliga a que toda línea eléctrica esté protegida contra los efectos de las descargas eléctricas a tierra que pueden producirse a través del cuerpo de las personas porque si la intensidad que circula a través de ellas es alta y/o los tiempos de exposición a la misma son prolongados, puede ocasionar perjuicios graves?

10. ¿Cuáles son los dispositivos de protección de las personas más habituales en los circuitos eléctricos?

