TEMA 9. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS
1. Una vez instalado el aparato hay que hacer una serie de comprobaciones necesarias que aseguren su buen funcionamiento. ¿Dónde vienen indicadas esas comprobaciones?
2. ¿Cómo debe hacerse la prueba de estanqueidad de cualquier aparato a gas cuando hemos hecho su puesta en marcha?

3. Los análisis de los productos de combustión se hacen para determinar sobre los productos de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido no diluido. ¿En qué aparatos debe hacerse dicho análisis?

4. ¿En qué tipo de instalaciones se debe hacer la medición de CO ambiente?

5. ¿En qué tipo de aparatos se debe hacer la comprobación del tiro del conducto de evacuación?

6. Cuando hacemos la comprobación del tiro del conducto de evacuación, ¿qué es lo que debemos comprobar?

7. Cuando hacemos la comprobación del tiro del tubo de evacuación pero existe un sistema de extracción mecánica, ¿cómo debemos hacer dicha comprobación?

8. ¿Qué es lo que definimos cómo aparato ajustable?

9. ¿Qué limitaciones en la potencia útil máxima y mínima debemos hacer?

10. ¿Cuándo debemos proceder a realizar el ajuste de potencia de un aparato a gas?

